|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование товара | Указание на товарный знак | Наименование показателя товара, единица измерения | Требование к значению показателя | Значение, предлагаемое участником закупки  | Сведение о сертификации | Ед. изм. | Кол-во |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 1 | Многофункциональная двухсторонняя тактильная стойка |  | Многофункциональная двухсторонняя тактильная стойка (далее по тексту - стойка) должна представлять собой стойку, на которой с двух сторон размещены различные тактильные поверхности и приспособления | наличие |  |  | шт |  |
| Стойка должна быть предназначена для развития интерактивной деятельности, для звуковой стимуляции и развития осязательных навыков | наличие |  |
| Стойка должна иметь ручку для переноски | наличие |  |
| Стойка должна иметь приспособление «мельница». Оно должно представлять собой разноцветные пластины - «лопасти мельницы», которые вращаются вокруг оси, крепящейся к стойке | наличие |  |
| Стойка должна иметь приспособление «колесо» в виде полого колеса, внутри которого располагаются разноцветные шарики. «Колесо» должно вращаться вокруг оси, крепящейся к стойке | наличие |  |
| Стойка должна иметь приспособление «поворотное зеркало» - зеркальную поверхность, вращающуюся вокруг оси, закрепленной на стойке | наличие |  |
| Стойка должна иметь приспособление «шестерёнки», соединённые между собой, при вращении одной шестерёнки должны приходить в движения другие | наличие |  |
| Размер стойки, ДхШхВ, мм | От 350х600х250 до 390х650х300 |  |
| Вес, кг | До 6 |  |