|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование товара | Указание на товарный знак | Наименование показателя товара, единица измерения | Требование к значению показателя | Значение,  предлагаемое  участником закупки | Сведение о сертификации | Ед. изм. | Кол-во |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 1. | Тренажёр для тренировки мелкой моторики рук |  | Тренажёр должен быть выполнен в виде деревянной панели с дверцами, закрытыми с помощью различных приспособлений | Наличие |  |  |  |  |
| Тренажёр должен быть медицинским изделием, предназначенным для тренировки мелкой моторики рук у различных групп пациентов с помощью реабилитационных упражнений | Наличие |  |
| Для закрытия дверцы должно использоваться одно из следующих приспособлений: щеколда, шпингалет, дверной внутренний замок с ключом, крючок, завёртка форточная, навесной замок с ключом | Наличие |  |
| Для каждой дверцы должно использоваться собственное приспособление, отличное от приспособления для другой дверцы | Наличие |  |
| Пользователь должен иметь возможность отпирать и запирать каждую дверцу с помощью приспособления, которым она заперта | Наличие |  |
| Пользователь должен иметь возможность открывать и закрывать каждую дверцу | Наличие |  |
| Регистрационное удостоверение Росздравнадзора | Наличие |  |