|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование товара | Указание на товарный знак | Наименование показателя товара, единица измерения | Требование к значению показателя | Значение, предлагаемое участником закупки  | Сведение о сертификации | Ед. изм. | Кол-во |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 1. | Тренажёр для тренировки опорно-двигательного аппарата  |  | Тренажёр должен быть выполнен в виде деревянной панели с углублениями в виде спиралей | Наличие |  |  |  |  |
| Тренажёр должен быть медицинским изделием, предназначенным для тренировки опорно-двигательного аппарата у различных групп пациентов с помощью реабилитационных упражнений | Наличие |  |
| В каждом углублении должен быть установлен стоподержатель с фиксатором в виде застёжки | Наличие |  |
| Каждый стоподержатель должен иметь возможность перемещения по спирали | Наличие |  |
| Количество стоподержателей, шт. | Не менее 2 |  |
| Количество спиралей, шт. | Не менее 2 |  |
| Регистрационное удостоверение Росздравнадзора | Наличие |  |