|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование товара | Указание на товарный знак | Наименование показателя товара, единица измерения | Требование к значению показателя | Значение, предлагаемое участником закупки  | Сведение о сертификации | Ед. изм. | Кол-во |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 1. | Тренажёр для тренировки верхних конечностей  |  | Тренажёр должен быть выполнен в виде деревянных вертикальных и соединённых между собой боковин с вырезанными в них креплениями для гимнастической палки | Наличие |  |  |  |  |
| Тренажёр должен быть медицинским изделием, предназначенным для тренировки верхних конечностей у различных групп пациентов с помощью реабилитационных упражнений | Наличие |  |
| Тренажёр должен иметь гимнастическую палку с возможностью её установки в каждое из креплений боковин без дополнительных инструментов | Наличие |  |
| Гимнастическая палка должна иметь регулировку высоты относительно пола с помощью креплений боковин | Наличие |  |
| Количество ступеней регулировки высоты гимнастической палки относительно пола, шт. | От 6 |  |
| Длина гимнастической палки, мм | Не менее 700 |  |
| Количество доступных для эксплуатации положений тренажёра при его размещении на горизонтальной поверхности | от 2 |  |
| Регистрационное удостоверение Росздравнадзора | Наличие |  |