|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование товара | Указание на товарный знак | Наименование показателя товара, единица измерения | Требование к значению показателя | Значение,  предлагаемое  участником закупки | Сведение о сертификации | Ед. изм. | Кол-во |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 1. | Тренажёр для тренировки верхних конечностей |  | Тренажёр должен быть выполнен в виде деревянного основания с вертикальным стержнем | Наличие |  |  |  |  |
| Тренажёр должен быть медицинским изделием, предназначенным для тренировки верхних конечностей у различных групп пациентов с помощью реабилитационных упражнений | Наличие |  |
| Вертикальный стержень должен иметь установленные в горизонтальной плоскости элементы | Наличие |  |
| Тренажёр должен иметь диски разного диаметра с отверстием в центре для возможности их перемещения вдоль вертикального стержня | Наличие |  |
| Диски должны иметь возможность перемещаться вдоль стержня от его верхушки до стойки | Наличие |  |
| Количество дисков, шт. | От 2 |  |
| Каждый диск должен иметь возможность сниматься со стержня и устанавливаться обратно без дополнительных инструментов | Наличие |  |
| Регистрационное удостоверение Росздравнадзора | Наличие |  |