|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование товара | Указание на товарный знак | Наименование показателя товара, единица измерения | Требование к значению показателя | Значение, предлагаемое участником закупки  | Сведение о сертификации | Ед. изм. | Кол-во |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 1. | Тренажёр для тренировки движений, используемых в бытовой деятельности  |  | Тренажёр должен быть выполнен в виде деревянной панели с тренажёрами, имитирующими предметы быта | Наличие |  |  |  |  |
| Тренажёр должен быть медицинским изделием, предназначенным для эрготерапии с тренажёрами, имитирующими предметы быта, у различных групп пациентов с помощью реабилитационных упражнений | Наличие |  |
| Тренажёр должен иметь дверной звонок в виде кнопки | Наличие |  |
| Тренажёр должен иметь шпингалет | Наличие |  |
| Тренажёр должен иметь навесной замок с навесной петлёй для него | Наличие |  |
| Тренажёр должен иметь клавишный выключатель | Наличие |  |
| Тренажёр должен иметь дверной крючок | Наличие |  |
| Тренажёр должен иметь дверную цепочку | Наличие |  |
| Регистрационное удостоверение Росздравнадзора | Наличие |  |