|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование товара | Указание на товарный знак | Наименование показателя товара, единица измерения | Требование к значению показателя | Значение, предлагаемое участником закупки  | Сведение о сертификации | Ед. изм. | Кол-во |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 1. | Тренажёр для тренировки сгибания и разгибания кистей рук  |  | Тренажёр должен быть выполнен в виде деревянной панели с установленным на ней с помощью опор валиком | Наличие |  |  |  |  |
| Тренажёр должен быть медицинским изделием, предназначенным для тренировки мышц кисти руки у различных групп пациентов с помощью реабилитационных упражнений | Наличие |  |
| Валик должен иметь возможность вращения вокруг своей оси | Наличие |  |
| Количество диаметров валика, шт. | Не менее 2 |  |
| Валик должен иметь регулировку сопротивления вращению | Наличие |  |
| Регистрационное удостоверение Росздравнадзора | Наличие |  |