|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование товара | Указание на товарный знак | Наименование показателя товара, единица измерения | Требование к значению показателя | Значение, предлагаемое участником закупки  | Сведение о сертификации | Ед. изм. | Кол-во |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 1. | Тренажёр для тренировки мелкой моторики верхних конечностей  |  | Тренажёр должен быть выполнен в виде деревянной панели со ступеньками на одной из сторон и специальной деревянной подставки для наклонного расположения панели | Наличие |  |  |  |  |
| Тренажёр должен быть медицинским изделием, предназначенным для тренировки мелкой моторики, координации движения руки у различных групп пациентов с помощью реабилитационных упражнений | Наличие |  |
| Все ступеньки должны иметь профиль треугольной формы | Наличие |  |
| Количество ступенек, шт | Не менее 16 |  |
| Панель должна иметь функцию регулировки наклона по отношению к горизонтали | Наличие |  |
| Количество ступеней регулировки угла наклона панели по отношению к горизонтали, шт | От 5 |  |
| Регистрационное удостоверение Росздравнадзора | Наличие |  |